{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet2"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet2","index":0,"n_rows":290,"n_cols":6,"rows_kept":290}
["两包总预算不超120万，每月供货并不低于两次，按科室需求分包供货。"]
["普耗包1"]
["材料名称","规格","单位","合计数量","报价","产品主要参数说明"]
["真丝缝合线（线束）","4-0 24*60cm黑色","包",600]
["真空采血管","5ml空管红盖","支",11000]
["真空采血管","EDTAK2","支",200]
["粘胶石膏绷带（精装）","6寸72卷/件*1","卷",240]
["医用真丝编织线（线束）","3-0","支",850]
["医用真丝编织线（线束）","7（0）","束",10]
["医用吸氧面罩","成人型","个",10]
["医用无菌保护套","WJ150*20","个",100]
["医用外科口罩","无菌平面挂耳型","只",22400]
["医用脱脂纱布绷带","8*600cm","卷",290]
["医用脱脂棉（药棉）","甲-3/500g*30包*1","包",1]
["医用输液贴","38mm*80mm*5片","片",67900]
["医用输液瓶口贴","28mm*16","片",800]
["医用纱布块（无菌）","7*8*8","块",300]
["医用纱布块（非无菌）","7*8*8","块",4100]
["医用纱布块","7x9cm-8p(Y型剪口)","袋",550]
["医用面罩","5号","只",40]
["医用棉球","中号","斤",97]
["医用棉签","15cm","支",64000]
["医用胶带","910*1.25cm*11200卷/件","卷",730]
["医用胶布","26cm*500","筒",21]
["医用固定带（腹带）","成人大号*1","个",110]
["医用固定带（腹带）","成人中号*1","个",60]
["医用隔离面罩","无","个",2]
["医用敷料","10*10","片",2650]
["医用敷料","10*15*1","片",1550]
["医用敷料","10*20","片",1650]
["医用敷料","10*25","片",1050]
["医用缝合针（组合针）","圆7*17","支",300]
["医用缝合针(组合针)","圆针9*24","包",50]
["医用缝合针","三角6*14*1","包",1150]
["医用缝合针","三角9*24*1","包",150]
["医用防护口罩","灭菌C型11CM*16CM","只",2]
["医用凡士林敷料","7*7","片",301]
["医用凡士林敷料","10*30*1","块",140]
["医用超声耦合剂","TM100","瓶",10]
["一次性真空采血管","EDTAK2","只",10100]
["一次性医用输液瓶口贴","28mm x16mm","片",36200]
["一次性一体式吸氧管","*","个",50]
["一次性胸穿包","16#","包",40]
["一次性无菌注射器","5ml：0.6*1","支",2250]
["一次性套管穿刺器","III型套装A","套",80]
["一次性刷套","48/袋","个",7136]
["一次性使用中心静脉导管包","1-16Ga-20cm","包",68]
["一次性使用中单（袖头）","40*50","条",160]
["一次性使用中单","120*180","条",4560]
["一次性使用中单","90*220/5条/包","条",350]
["一次性使用治疗巾（单包）","40*70","条",1090]
["一次性使用治疗巾","50*70","条",50]
["一次性使用真空采血管","肝素锂","支",13800]
["一次性使用真空采血管","枸橼酸钠(蓝盖","支",6400]
["一次性使用婴儿吸痰器","F10（塑料）","支",20]
["一次性使用引流袋（中医院）","1000ml1.2米","个",90]
["一次性使用医用橡胶检查手套","无粉6.5（小号）","副",7700]
["一次性使用医用橡胶检查手套","7.5","付",7600]
["一次性使用医用橡胶检查手套","7.0","副",650]
["一次性使用压舌板","竹制100支/包*1","支",20]
["一次性使用胸腔穿刺包","常规","个",5]
["一次性使用胸腔闭式引流瓶","1600ml","个",31]
["一次性使用心电电极","jk-1（a）","个",6950]
["一次性使用心电电极","LT-301","片",1800]
["一次性使用鞋套","大号3000/件","副",400]
["一次性使用吸引连接管","F28＃","支",1350]
["一次性使用吸痰器","I型25ml","个",300]
["一次性使用吸痰管","12＃","支",9030]
["一次性使用雾化器","面罩式","支",120]
["一次性使用无菌注射针","1.2*35*1","支",600]
["一次性使用无菌注射器","20ml:1.6号*1","支",21500]
["一次性使用无菌注射器","5ml*0.7号","只",21400]
["一次性使用无菌注射器","10ml：1.2号","支",8500]
["一次性使用无菌注射器","5ml：0.6号*1","支",4600]
["一次性使用无菌注射器","5m1牙科","支",600]
["一次性使用无菌针灸针","0.30*50MM","支",100000]
["一次性使用无菌针灸针","0.35*60MM","支",100000]
["一次性使用无菌针灸针","0.35*50MM","支",85000]
["一次性使用无菌针灸针","0.25*25MM","支",80000]
["一次性使用无菌针灸针","0.25*40mm","支",80000]
["一次性使用无菌针灸针","0.35*75mm","支",40000]
["一次性使用无菌针灸针","0.35*25","支",20000]
["一次性使用无菌阴道扩张器","半透明*1300个/件","个",30]
["一次性使用无菌血液透析导管及附件","双腔11.5Fr-16cm","包",5]
["一次性使用无菌血液透析导管","双腔11.5Fr-20cm","包",5]
["一次性使用无菌小针刀","0.40*40mm","支",350]
["一次性使用无菌输液器","0.6号*1","支",8850]
["一次性使用无菌输液器","0.55","支",200]
["一次性使用无菌输液器","0.6号*1","支",25]
["一次性使用无菌手术膜","45CM*45CM","片",40]
["一次性使用无菌配药注射器","10ml1.2","支",40300]
["一次性使用无菌配药注射器","20ml-16ml(侧）","支",1500]
["一次性使用无菌配药注射器","50ml","支",50]
["一次性使用无菌换药包","A\\0","包",600]
["一次性使用无菌导尿包","16Fr*1","包",45]
["一次性使用胃镜检查包","I型","包",1000]
["一次性使用塑料试管","15*100带盖","支",8600]
["一次性使用塑料试管","12*100*1","支",200]
["一次性使用输注泵","自控","支",200]
["一次性使用输液器带针","A30.6","支",14450]
["一次性使用输液器带针","0.7","支",8000]
["一次性使用输液器带针","A30.55","支",8300]
["一次性使用手术衣","120*120","条",210]
["一次性使用纱布包","80*1000","包",274]
["一次性使用三件套","90*220","条",20]
["一次性使用乳胶腹腔引流管","22＃","支",12]
["一次性使用乳胶导管","20Fr 30ML","支",16]
["一次性使用乳胶导管","16Fr 30ML","支",14]
["一次性使用乳胶导管","18Fr 30ML","支",14]
["一次性使用气流雾化器","面罩式【小号6CC】","套",25]
["一次性使用气管插管","7.5*","支",10]
["一次性使用气管插管","SJ-1-[普通型7.0】","根",15]
["一次性使用气管插管","SJ-1-[普通型6.5]","根",5]
["一次性使用配药注射器","20ml1.6","支",68900]
["一次性使用配药注射器","50ml1.6","支",10480]
["一次性使用配药注射器","1ml","支",5000]
["一次性使用灭菌橡胶外科手套","7.5＃*1400副/件","副",100]
["一次性使用帽子","机制圆帽28克","只",11280]
["一次性使用埋线包","7#","包",300]
["一次性使用麻醉呼吸回路","1.8带集水杯","支",50]
["一次性使用麻醉呼吸管路","A1型【成人积水杯1.8M】","套",50]
["一次性使用麻醉呼吸管路","C型多能接头【可伸缩】","套",50]
["一次性使用麻醉穿刺包","AS-E/S联合型30包/件","包",360]
["一次性使用口腔护理包","1*1总院制定护理型","包",3460]
["一次性使用静脉输液针","6#","个",7600]
["一次性使用静脉输液针","7号","支",6000]
["一次性使用静脉输液针","5.5","支",3700]
["一次性使用静脉输液针","0.55","支",200]
["一次性使用静脉留置针","正压三通II型24G*0.75IN(0.7*19mm)","支",1500]
["一次性使用静脉留置针","正压三通II型 22G*1.00IN(0.9*25mm)","支",1500]
["一次性使用静脉留置针","正压三通型26G*0.63IN(0.6*16mm)","支",500]
["一次性使用静脉留置针","正压三通II型20G*1.16IN(1.1*30)","支",350]
["一次性使用静脉留置针","24G正压","支",50]
["一次性使用静脉采血针","0.7","支",11300]
["一次性使用精密过滤输液器 带针","JT-JM 0.6mm*24mm TW SB","套",3300]
["一次性使用精密过滤器输液器带针","0.55*19","支",23000]
["一次性使用精密过滤器输液器带针","06*24","支",7300]
["一次性使用换药盒","方形*1","支",300]
["一次性使用汉医针灸针","0.25*25","支",80000]
["一次性使用汉医针灸针","0.25*40mm","支",110300]
["一次性使用汉医针灸针","0.35*75","支",30000]
["一次性使用汉医针灸针","0.25*40","支",10000]
["一次性使用硅橡胶引流球.管（胸腔）","22#","支",20]
["一次性使用硅橡胶引流球，管（腹腔）","28#","支",25]
["一次性使用硅橡胶吸痰管","12#","支",930]
["一次性使用硅胶胃管","16＃*1","支",480]
["一次性使用硅胶胃管","18#*1","支",80]
["一次性使用高频电刀","YLDB-02*38","支",400]
["一次性使用肛门镜","中号","个",50]
["一次性使用负压吸引装置（吸引袋）","3500ml100支*1","支",420]
["一次性使用负压吸引球","200ml","只",45]
["一次性使用防逆流引流袋","1500ml","只",120]
["一次性使用导尿管","14","支",2]
["一次性使用导尿包","16FR","包",491]
["一次性使用肠道冲洗袋","1000ml（A型）","只",1900]
["一次性使用鼻氧管","双鼻架","支",5600]
["一次性使用鼻氧管","单鼻塞型（加长）","支",1100]
["一次性使用备皮刀","双面","把",800]
["一次性使用PE检查手套","中号5000副/件","副",168900]
["一次性连抽式止血带","A","条",5800]
["一次性静脉采血针","0.7","支",9500]
["一次性硅胶导尿管","24F","根",19]
["一次性硅胶导尿管","18F","根",22]
["一次性创伤处理包","换药型","包",2640]
["液体石蜡","450ml","瓶",19]
["氧气雾化面罩","QW12-BM(100面）","套",1300]
["压敏胶带","910*1.25cm*1","卷",1248]
["血糖试纸","稳悦型100片","盒",1]
["穴位压力刺激贴","100粒","盒",2070]
["心电图机专用记录纸","80*20","卷",400]
["消毒湿巾","80片/包","包",40]
["消毒泡腾片","1.5g x 80片/瓶","瓶",504]
["消毒剂浓度试纸","G-1型20本/盒","本",21]
["戊二醛指示卡","2%50片/瓶","片",300]
["无菌注射针","9#","支",300]
["无菌注射针","7号","支",100]
["无菌粘贴敷料","普通型10cm*15cm","片",1305]
["无菌医用缝合针","角9*24","支",100]
["无菌脱脂纱布块","7*8*8 5块","块",24500]
["无菌痰杯","40ml*1","个",2150]
["无菌手术刀片","10＃100片/盒","片",500]
["无菌皮肤针","单头","支",250]
["微量泵延长管","普通型YV-1A 2.0x1500mm","支",3090]
["外科口罩","平面耳挂","只",32540]
["透气胶贴","7*7","片",12950]
["透明辅料","10*12","片",195]
["透明敷料","1624/6*7","片",650]
["听诊器（全铜听头）","双用","个",15]
["随弃式导电粘胶极板NP2","单机板*1","片",300]
["塑料便盆","1*1","个",20]
["四环牌G-I型消毒剂浓度试纸","浓度试纸","本",23]
["输液连接管","LB-1","支",1700]
["手消毒液","500ml","瓶",2934]
["手术刀片","11号","包",1900]
["石膏衬垫","150*300","卷",200]
["砂轮","大号有孔","支",85]
["三通","蓝色","支",4190]
["软水专用盐","10KG","袋",50]
["全弹力腰围","大号（一级）","条",10]
["轻质液体石蜡","500ml","瓶",32]
["轻质液体石蜡","20ml*1","瓶",111]
["气切固定带","无","个",10]
["气管切开插管","SCW-7.5","个",10]
["气管插管固定器","上下式","支",20]
["葡清天然皂液","500ml","瓶",2061]
["尿壶","白色无盖50只/件*1","只",30]
["尿杯","500只/半袋","支",13200]
["钠石灰（二氧化碳吸附剂）","500G*A型","袋",140]
["纳米银抗菌自粘辅料","9cm*15cm","片",30]
["纳米银抗菌自粘敷料","6cm*7.5cm","片",30]
["灭菌橡胶外科手套","7.5（手术室）","付",100]
["灭菌橡胶外科手套","7#（手术室）","付",50]
["棉球","大号（50g）20斤/件","斤",50]
["麻醉机和呼吸机用管路套组","Y-I-I成人带囊","套",200]
["利器盒","中号","个",835]
["利尔康0.2%葡萄糖酸洗必泰黏膜冲洗消毒液","500ml/瓶","瓶",50]
["蜡疗机专用蜡","熔点60度","公斤",300]
["口咽通气道","9号","个",40]
["可吸收性外科缝线","2-01/2圆10*28","支",12]
["可吸收性外科锋线","4-0圆；3-0角6*15；2-01/2圆10*28；3-90cm","包",710]
["抗菌洗手液","500ML","瓶",7]
["静脉输液针","6＃","支",5500]
["辉克肤净健康洗手液","500ml","瓶",450]
["过氧化氢消毒液","500ml*1","瓶",85]
["骨蜡","1029754","盒",1]
["肝素帽","1*1","支",170]
["负压引流器","1000ml","个",155]
["非吸收性外科缝线（2-0线束）","＃2-0*1；＃0*10号（线束）；0#4-0；4-0(蚕丝线）；＃3-0*1","束",100]
["防逆流引流袋","1500ml","个",240]
["多酶低泡清洗剂","5L","桶",12]
["碘伏消毒液","485ml","瓶",630]
["碘伏消毒液","60ml*100瓶","瓶",1170]
["碘伏消毒液","20ml*640瓶","瓶",520]
["碘伏消毒液","485ml*40瓶","瓶",5]
["点尔康2%强化戊二醛消毒剂","2.5kg 6桶/件","桶",300]
["弹性柔棉宽胶带","*","卷",10]
["弹性绷带","2.5*450cm；10*450","卷",1358]
["弹力网状绷带帽","9＃","支",800]
["带线缝合针（可吸收性缝合线）圆","2/010*2812支/盒","支",48]
["带线缝合针","6-0 3*10美容单针；4-0角6*15；6/0角3*83/8；4-0角7*17；0圆1/2  10*24；5-0角针4*10；3/0圆7*17；1＃11*28圆针；2/010*28；3-0 7*17(圆针）","包",1548]
["大便采集器","5ml","支",11190]
["创口贴（三伏贴）","7*7","片",800]
["创口贴","7*7","片",34800]
["不锈钢油膏缸","9cm","支",12]
["不锈钢油膏钢","10cm*1","支",22]
["不锈钢镊子筒","中号*1","支",13]
["玻璃拔火罐","1\\2\\3\\4\\5","个",140]
["绑扎胶布","26cm*500","筒",76]
["拜尔坦泡沫敷料","342012.5cm*12.5cm","片",70]
["奥普凝胶涤预处理","946ml","瓶",3]
["艾灸盒","桐木加长款","个",18]
["95%乙醇","2500ml","桶",148]
["95%乙醇","500ml","瓶",5]
["84消毒液","500ml","瓶",183]
["75%乙醇消毒液","60ml","瓶",3295]
["75%乙醇消毒液","500ml/瓶","瓶",3]
["75%乙醇","2500ml","桶",22]
[]
[]
["供应室耗材包2"]
["材料名称","规格","单位","数量"]
["喷雾型器械润滑剂","400ml","瓶",5]
["奥普涤润滑剂","1加仑","桶",6]
["BD模拟测试系统","211-150","条",500]
["3M压力蒸汽灭菌指示胶带","19mm*55mm*1","卷",2]
["过氧化氢低温等离子体灭菌化学指示","ch140","盒",2]
["过氧化氢低温等离子灭菌快速生物指示剂","BT95","支",350]
["清洗效果检测卡","III型","片",40]
["压力蒸汽灭菌指示追溯标签","CL-1-20801A","包",4]
["蒸汽灭菌快速生物指示剂","BT220","支",100]
["压力蒸汽灭菌爬行式化学指示卡","IB1001","片",800]
["多酶低泡清洗剂","5L","桶",33]
["老肯牌过氧化氢低温等离子体灭菌器专用过氧化氢卡匣","5排/盒","盒",12]
["恩帕克牌灭菌指示包装袋和卷","100mm*200m","卷",9]
["恩帕克牌灭菌指示包装袋和卷","150mm*200m","卷",1]
["低温等离子体灭菌过程指示卡","200片/瓶","瓶",5]
["软水专用盐","10kg","袋",26]
["恩帕克指示包装袋","200mm*200m","卷",2]
["恩帕克灭菌指示包装袋","250mm*200m","卷",1]
["过氧化氢低温等离子体灭菌包装袋（ZV5型","200mm*100mm平面","卷",2]
["过氧化氢低温等离子体灭菌包装袋（ZV5型）","150mm*100mm平面","卷",2]
["过氧化氢低温等离子体灭菌包装袋（ZV5型）","250mm*100mm平面","卷",1]
["过氧化氢低温等离子体灭菌包装袋（ZV5型）","300mm*100mm平面","卷",1]
["医疗器械喷雾型润滑防锈剂","24002","瓶",1]
["蛋白快速检测试子","PRT-20","支",100]
["医用灭菌包装无纺布","蓝色双层600mm*600mm","张",7000]
["蒸汽灭菌快速生物指示剂","BT224","支",50]
["134压力蒸汽灭菌化学指示卡","IG1342C","盒",{"v":146.55555555555554,"d":"147"}]
["压力蒸汽灭菌封包胶粘带","TN19501","卷",{"v":88.7,"d":"89"}]
["压力蒸汽灭菌化学指示标签","LY25101","片",15105]